{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Spett.le stazione appaltante,\r\nNei documenti (Disciplinare di gara e Documento di Indirizzo alla progettazione) è indicato che l’impianto di depurazione consortile sorgerà nel comune di Vibonati. Tuttavia, non vi è indicazione dell'area di intervento ovvero, non viene rappresentato che l’impianto sorgerà in sostituzione di quello esistente presente nel medesimo comune. Pertanto, si chiede di indicare quale sia l'area in cui dovrà essere realizzato l'impianto. Inoltre, dal DIP non è riportato in che percentuale è presente la rete fognaria nei territori comunali oggetto di intervento e quale è lo stato di fatto della stessa, dati necessari all’individuazione delle soluzioni progettuali da adottare.\r\nGrazie","Risposta 1a\r\nA pag. 5 del DIP è riportato lo stralcio dell’Impianto di depurazione - Catasto del comune di Vibonati foglio 18 particella 932 con l’indicazione in mappa “Impianto di depurazione”. A pag. 6 le coordinate dei siti, tra cui quelle dell’impianto di depurazione di Vibonati. A pag. 8, paragrafo 2. “Obiettivi da perseguire, funzioni, fabbisogni ed esigenze da soddisfare”, si indicano gli Obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire. Tra gli altri si evidenzia che è richiesta la “Realizzazione di un depuratore consortile nel comune di Vibonati con almeno tre linee indipendenti per soddisfare la variabilità dei carichi in ingresso nei differenti periodi dell’anno”. Non si fa menzione nel documento di possibili sostituzioni o ampliamenti del depuratore esistente; tale decisione è lasciata alla valutazione autonoma del proponente, il quale dovrà motivarla adeguatamente.\r\n\r\nRisposta 1b\r\nLa percentuale di copertura della rete fognaria presente nei territori comunali oggetto di intervento è del 100% lungo la costa (nelle parti dei territori comunali prevalentemente urbanizzate). Lo stato attuale della rete è di tipo misto ed è soggetto a manutenzione ordinaria da parte del Gestore.\r\n"]
[2,"Indicazioni in merito al pagamento del contributo ANAC in caso di disservizio del pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara dell’ANAC","In relazione all’impossibilità segnalata circa il pagamento del contributo ANAC si comunica che in data 28/01/2025 è stata formulata apposita richiesta di assistenza al Contact Center dell’Autorità (richiesta di assistenza [XXXX4378]). \r\nIn attesa di riscontro da parte dell’Autorità si comunica che l’operatore economico è invitato a riprovare fino al termine della scadenza di presentazione della busta amministrativa. \r\nEsclusivamente nel caso in cui si dovessero continuare a riscontrare problematiche tecniche per il pagamento tramite il portale ANAC fino al termine ultimo sopra indicato, gli Operatori Economici potranno effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario  utilizzando le coordinate bancarie e le modalità di seguito riportate come indicato dall’ANAC  con AVVISO del 26 gennaio 2024 al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/avviso-agli-operatori-economici-per-il-pagamento-degli-importi-a-favore-dell-autorit%C3%A0#p0  ):\r\n\r\nIstituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. -  Via del Tritone 14 - 00187 Roma\r\nIBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153\r\nCODICE BIC/SWIFT: PASCITMMROM\r\nIntestatario c/c: Autorità Nazionale Anticorruzione\r\nNella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.\r\nLa ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare:\r\n-\tcodice fiscale del debitore\r\n-\tnominativo del debitore\r\n-\tindirizzo mail del debitore\r\n"]
[3,"Da dove è possibile leggere i relativi punteggi come indicato al punto 15.5 del disciplinare di gara?\r\n\r\nGrazie","I punteggi assegnati all'esito della 1^ Fase sono consultabili dall'estratto del verbale del 18/03/2025 pubblicato nel dettaglio gara al seguente link:\r\nhttps://provinciasalerno.traspare.com/announcements/103\r\n"]
[4,"Dei giorni a disposizione per inviare l'offerta tecnica di secondo grado 6 risultano essere non lavorativi e 5 festivi. Se possibile, si chiede una proroga di almeno 5 giorni sulla scadenza dei termini di consegna prevista. Grazie","In riferimento alla richiesta si evidenzia che l’avviso è stato pubblicato in data 18/03/2025 e la scadenza per la presentazione delle offerte scade il giorno 05/05/2025, con durata complessiva di 48 giorni. Tale periodo è stato opportunamente valutato tenendo conto dei giorni festività ricadenti nel periodo. Pertanto, si rende noto che non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 92 del Codice i termini non risultano prorogabili."]
[5,"Buongiorno,\r\ncon riferimento all'allegato richiesto in busta tecnica seconda fase \"schema di contratto\" la presente per richiedere a cosa debba fare riferimento (oggetto, parti, etc..) e se in ogni caso trattasi di bozza.\r\n\r\nGrazie","Lo schema di contratto è documento che fa parte dell'apparato progettuale. Lo schema è tale in quanto riporta i dati salienti dell'appalto e le condizioni, generali e specifiche, che regolano l'esecuzione dei lavori, ma non può ancora indicare i dati dell'operatore economico che sarà individuato in una fase successiva per eseguire i lavori. Conseguentemente i partecipanti, nell'ambito della discrezionalità della procedura concorsuale, potranno proporre lo schema che meglio si adatta alla propria proposta."]